OPIS ROBÓT

- Remont nawierzchni bitumicznej placu składowego Zarządu Dróg Powiatowych zlokalizowanego na posesji Zamawiającego we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 81. Planowane do wykonania roboty polegają na wykonaniu koryta o wymiarach 16mx24m, głębokości 30 cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonaniu podbudowy tłuczniowej grubości 30 cm z mechanicznym zagęszczeniem pod wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni bitumicznej o wymiarach 15mx23m, grubości 5 cm z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna.

- Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 0229T w miejscowości Wola Wiśniowa polegająca na wykonaniu frezowania zniszczonej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 200 m2, wykonaniu podbudowy na poszerzeniu jezdni na długości 60 mb i szerokości ok. 0,8m, wykonaniu nawierzchni bitumicznej w dwóch warstwach, zagospodarowaniu placu wokół kapliczki poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej i okrawężnikowania.