Włoszczowa, dnia 23.10.2009r.

Nr sprawy: AG.I.2231-4/09

Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego

na wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

- Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia dotyczącego treści przedmiotowego zapytania ofertowego na pytanie zgłoszone w toku postępowania.

Treść pytania:

W treści zapytania ofertowego, a dokładnie w Zał. Nr 1 tj. książka przedmiarów  poz. 4 mówi się  o wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej poziomej z płyt układanych na sucho. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania w/w izolacji z wełny mineralnej w rulonie?

Treść wyjaśnienia

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wełny mineralnej w rulonie 
do wykonania izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej zgodnie z poz. 4 książki przedmiarów stanowiącej zał. Nr 1 do zapytania ofertowego.

- W związku z powyższym – Zamawiający wprowadza zmianę do treści zapytania ofertowego Zał. Nr 1 tj. książka przedmiarów poz. 4.

Dotychczasową treść poz. 4 książki przedmiarów stanowiącej zał. Nr 1 do zapytania ofertowego o brzmieniu „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – jedna warstwa gr. 15 cm 920” zastępuje się nową treścią o brzmieniu „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome
 z płyt lub z rulonu układanych na sucho – jedna warstwa gr. 15 cm 920”

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

Ryszard Maciejczyk